| 采样时间: 2026 年8月14日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 检验结果 |  | 检测项目 | 单位 | 检验结果 |  |
|  |  | 取水口 | 出厂水 |  |  | 取水口 | 出厂水 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 11.4 | 0.11 | 菌落总数 | CFU/mL | 730 | 14 |
| 色度（铂钴色度单位） | — | 25 | 10 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 40 | 未检出 |
| 臭和味 | — | 无 | 无 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | 未检出 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 氨（以N计） | mg/L | 0.025 | - |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 2 | 0.8 | 次氯酸钠 | mg/L | - | 1.2 |

备注:总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时。

2026年8月14日水质信息公开

水质信息

mxxzf@1234