福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：明溪县2020年“雪亮工程”视频监控采购

备案编号：G5-MXXGAJ-GK-202009-B2526-IDN

招标编号：[350421]ZF[GK]2020022

采购人： 明溪县公安局

代理机构：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

2020年9月

第一章   投标邀请

福建中福天缘工程造价咨询有限公司采用公开招标方式组织明溪县2020年“雪亮工程”视频监控货物类 采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G5-MXXGAJ-GK-202009-B2526-IDN。

2、招标编号：[350421]ZF[GK]2020022。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业，适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：明溪县公安局

地址：福建省三明市明溪县河滨南路1201号

联系方法：13950982619

13、代理机构：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

地址：福州市晋安区福新中路89号时代广场603室

联系方法：0598-8255566 2293166767@qq.com

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表                             金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 视频监控设备（城区包一） 否 1（项） 2110000 | 2110000 | 42000 |
| 2 | 2-1 视频监控设备（城区包二） 否 1（项） 1430000 | 1430000 | 28000 |
| 3 | 3-1 视频监控设备（乡镇包） 否 1（项） 2550000 | 2550000 | 50000 |
| 4 | 4-1 视频监控设备（监理包） 否 1（项） 68000 | 68000 | 1300 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本4份，报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：纸质投标文件编制要求：必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。 b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标候选人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：明溪县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：1、根据《国家发展改革委办公厅关于招标代 理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定，代理服务费以中标金额为基数，按差额定率累进法计算（100万元以下的部分按1.5%收取，100万元～500万元(不含）的部分按货物类1.1%、服务类0.8%收取,500万元～1000万元(不含）的部分按货物类0.8%、服务类0.45%收取）。中标人应当在领取中标通知书前，按规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。缴后不退(中标服务费及招标过程的相关费用由中标人出）。 2、代理服务费交纳专户：开户名：福建省中福工程造价咨询有限公司三明分公司，账号：935003010008080018， 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市梅列区支行。3、退还中标方保证金要求：中标人与采购单位双方签订合同并盖章后，并在规定时间内上传至政府采购网系统备案。纸质合同原件送招标代理公司留存备案一份。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：b.根据《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号规定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，没收其投标保证金，并书面报告本级财政部门： b1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的； b2投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的； b3系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的； b4投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建中福天缘工程造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中福天缘工程造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建中福天缘工程造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中福天缘工程造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中福天缘工程造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建中福天缘工程造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中福天缘工程造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中福天缘工程造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中福天缘工程造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中福天缘工程造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出询问，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建中福天缘工程造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中福天缘工程造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1   无

包：2    无

包：3    无

包：4    无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中福天缘工程造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中福天缘工程造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建中福天缘工程造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

技术符合性：评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，对照招标文件要求的技术 参数进行比较，并根据投标货物的技术参数正、负偏离情况，技术参 数偏离对设备主要性能的影响权重情况进行打分。 注：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的作为无效标处理。

商务符合性

明细

评委会根据投标人提供的商务偏离表，对照招标文件商务要求进行比较，并根据投标人提供的商务部分正、负偏离情况，影响权重情况进行打分。

附加符合性
         无

价格符合性 包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

技术符合性：评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，对照招标文件要求的技术 参数进行比较，并根据投标货物的技术参数正、负偏离情况，技术参 数偏离对设备主要性能的影响权重情况进行打分。 注：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的作为无效标处理。

商务符合性

明细

评委会根据投标人提供的商务偏离表，对照招标文件商务要求进行比较，并根据投标人提供的商务部分正、负偏离情况，影响权重情况进行打分。

附加符合性
         无

价格符合性 包：3 
包一般情形 
技术符合性

明细

技术符合性：评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，对照招标文件要求的技术 参数进行比较，并根据投标货物的技术参数正、负偏离情况，技术参 数偏离对设备主要性能的影响权重情况进行打分。 注：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的作为无效标处理。

商务符合性

明细

评委会根据投标人提供的商务偏离表，对照招标文件商务要求进行比较，并根据投标人提供的商务部分正、负偏离情况，影响权重情况进行打分。

附加符合性
         无
包：4 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

技术符合性：评委会根据投标人提供的技术参数偏离表，对照招标文件要求的技术 参数进行比较，并根据投标货物的技术参数正、负偏离情况，技术参 数偏离对设备主要性能的影响权重情况进行打分。 注：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的作为无效标处理。

商务符合性

明细

评委会根据投标人提供的商务偏离表，对照招标文件商务要求进行比较，并根据投标人提供的商务部分正、负偏离情况，影响权重情况进行打分。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：按技术指标优劣顺序排列。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1、合同包2、合同包3、合同包4均采用综合评分法。

7.2评标标准

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：
         无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 注意 事项 | 0.00 | 1、投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。评标委员会对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的按无效投标处理，投标保证金不予退还。 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 |
| 一、技术参数 | 5 | 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（1）项“大广角智能摄像机”技术参数条款要求的得5分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第1.5.6.9.10条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 5 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（2）项“智能双镜头摄像机”技术参数条款要求的得5分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第2.7.9.10条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 5 | 3.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（3）项“双400万以上全结构化摄像机（室外人像）”技术参数条款要求的得5分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第7.9.10.12.14条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 1 | 4.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（4）项“全结构化室内摄像机”技术参数条款要求的得1分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 5投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（5）项“高空AR全景拼接摄像机”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第1.5.6条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（6）项“双光谱热成像球机”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第4.11条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 7.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（8）项“全彩摄像机”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第2条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 8.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（9）项“常亮大补光灯”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 9.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（10）项“常亮小补光灯”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 10.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】（11）、（12）项“普通设备机箱（含空开、排插、风扇等）”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 11.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（13）、（14）、（15）、（16）、（17）项技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 12.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（18）、（19）、（20）项技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 1 | 13.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（21）、（22）、（23）、（24）项技术参数条款要求的得1分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 1 | 14.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包一】第（25）、（28）、（29）项技术参数条款要求的得1分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中有要求提供佐证资料的需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
| 二、 技术方案 | 2 | 根据投标人的设计方案的可行性、科学性、先进性、符合性和完整性等情况，包括项目现状分析、需求理解、总体设计思路、系统体系结构等内容，以文字或图形方式详细描述和设计，能够满足本项目建设需求以及将来扩展的需要。由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分. |
| 三、项目实施方案 | 2 | 根据投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分. |
| 四、项目设计图纸 | 2 | 根据投标提供视频监控系统原理图、杆件结构图、杆件基础图、杆件接地图等设计图纸，由评委对设计图纸的完整性和准确性进行评分，完整准确的得2分，设计缺漏或不规范1张扣减0.5分，直至0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.证书 | 2 | 投标人或其上级机构具有基础电信运营商许可证书或其分支机构在项目所在地具备光纤传输网络的得2分；否则不得分。本项要求提供相关材料证明。 |
| 2.业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2017年（以合同签订日为准）至本项目截标时间止，独立中标承建完成的视频监控系统类项目业绩,每个单项合同中标100万以上的业绩项目得1分，满分3分；投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件并加盖投标人公章，未同时提供以上证明材料的业绩不得相应业绩分。（原件备查） |
| 3.售后服务 | 3 | 考虑到售后服务的便捷性及稳定性，投标方在福建省内有分公司或办事处的得1分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得2分，投标方在福建省三明市明溪县有分公司或办事处的得3分。（提供相关证明材料,未提供不得分） 3分 |
|  | 2 | 根据各投标供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委横向比较优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。未提供不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 注意 事项 | 0.00 | 1、投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。评标委员会对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的按无效投标处理，投标保证金不予退还。 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 |
| 一、技术参数 | 10 | 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包二】第（1）项“大广角智能摄像机”技术参数条款要求的得10分。每负偏离1条扣2分，扣到0分为止。（本项中第1.5.6.9.10条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 15 | 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包二】第（2）项“云存储节点”技术和服务要求的得15分，每负偏离1条扣2分，扣到0分为止。（本项中第14.15.16.17条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 4 | 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包二】第（3）项“聚档服务器”技术参数条款要求的得4分，每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。 |
|  | 7 | 4、投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包二】第（4）项“企业级硬盘”技术参数条款要求的得7分，一项不满足要求的扣1分，扣完为止。 |
|  | 1 | 5、投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包二】第（5）项“辅材”技术参数条款要求的得1分，否则不得分。 |
| 二、项目实施方案 | 3 | 根据投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得3分，良的得2分，一般的得1分. |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、证书 | 2 | 投标人或其上级机构具有基础电信运营商许可证书或其分支机构在项目所在地具备光纤传输网络的得2分；否则不得分。本项要求提供相关材料证明。 |
| 2、业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2017年（以合同签订日为准）至本项目截标时间止，独立中标承建完成的视频监控系统类项目业绩,每个单项合同中标100万以上的业绩项目得1分，满分3分；投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件并加盖投标人公章，未同时提供以上证明材料的业绩不得相应业绩分。（原件备查） |
| 3、售后 服务 | 3 | 考虑到售后服务的便捷性及稳定性，投标方在福建省内有分公司或办事处的得1分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得2分，投标方在福建省三明市县区有分公司或办事处的得3分。（提供相关证明材料，未提供不得分） |
|  | 2 | 根据各投标供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委横向比较优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。未提供不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：
         无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 注意 事项 | 0.00 | 1、投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。评标委员会对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的按无效投标处理，投标保证金不予退还。 2、投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 |
| 一、技术参数 | 4 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（1）项“大广角智能摄像机”技术参数条款要求的得4分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第1.5.6.9.10条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 6 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（2）项“智能双镜头摄像机”技术参数条款要求的得6分。每负偏离3条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第2.7.9.10条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 3 | 3.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（3）项“900万像素抓拍”技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第15.18.19.20条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 3 | 4.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（4）项“双400万以上全结构化摄像机”技术参数条款要求的得3分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第7.9.10.12.14条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 5.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（7）项“全彩摄像机”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中第2条需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 6. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（8）项“爆闪补光灯”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 1 | 7. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（9）项“常亮大补光灯”技术参数条款要求的得1分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 1 | 8. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（10）项“常亮小补光灯”技术参数条款要求的得1分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 9. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（11）项“八角杆智能机箱”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 10. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（12）项“智能机箱（圆锥杆等）”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 11. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（13）项“普通小设备机箱（含空开、排插、风扇等）”技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 12. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（14）、（15）、（16）、（17）、（18）项技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 2 | 13. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（19）、（23）、（26）、（27）项技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（本项中有要求提供佐证资料的需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 2 | 14. 投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章【合同包三】第（20）、（21）、（22）项技术参数条款要求的得2分，每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。 |
| 二、 技术方案 | 2 | 根据投标人的设计方案的可行性、科学性、先进性、符合性和完整性等情况，包括项目现状分析、需求理解、总体设计思路、系统体系结构等内容，以文字或图形方式详细描述和设计，能够满足本项目建设需求以及将来扩展的需要。由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分. |
| 三、项目实施方案 | 2 | 根据投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分. |
| 四、项目设计图纸 | 2 | 根据投标提供视频监控系统原理图、杆件结构图、杆件基础图、杆件接地图等设计图纸，由评委对设计图纸的完整性和准确性进行评分，完整准确的得2分，设计缺漏或不规范1张扣减0.5分，直至0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.证书 | 2 | 投标人或其上级机构具有基础电信运营商许可证书或其分支机构在项目所在地具备光纤传输网络的得2分；否则不得分。本项要求提供相关材料证明。 |
| 2.业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2017年（以合同签订日为准）至本项目截标时间止，独立中标承建完成的视频监控系统类项目业绩,每个单项合同中标100万以上的业绩项目得1分，满分3分；投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件并加盖投标人公章，未同时提供以上证明材料的业绩不得相应业绩分。（原件备查） |
| 3.售后服务 | 3 | 考虑到售后服务的便捷性及稳定性，投标方在福建省内有分公司或办事处的得1分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得2分，投标方在福建省三明市明溪县有分公司或办事处的得3分。（提供相关证明材料，未提供不得分） 3分 |
|  | 2 | 根据各投标供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委横向比较优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。未提供不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：
         无

②技术项（F2×A2）满分为35分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、监理大纲 | 1 | 对业务需求的整体理解： 理解深刻、分析全面得1分； 比较了解、分析到位得0.5分； 没有理解或分析不足得0分。 |
|  | 1 | 针对本工程重点部位、施工难点的需明确具体措施的重点说明： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 针对本项目的合理化建议： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 应用系统开发质量控制： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 监理工作制度： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 监理服务质量保证体系及措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 项目风险管理： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 项目变更管理： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 监理工具及仪表： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 监理工作流程： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 验收及试运行质量控制： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 信息及文档管理： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 监理测试方案： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 1 | 知识产权保护控制： 针对性强、可以满足工程需要得1分； 针对性一般、较能满足工程需要得0.5分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 工程质量管理和控制措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 工程进度管理和控制措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 工程造价管理和控制措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 工程安全管理和控制措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 文明施工、环境保护管理及控制措施： 针对性强、可以满足工程需要得2分； 针对性一般、较能满足工程需要得1分； 针对性差、不能按照工程需要得0分。 |
|  | 2 | 实施计划(工作人员投入计划)： 监理实施计划科学、人员投入合理得2分； 监理实施计划科学、人员投入可行得1分； 监理实施计划不科学、人员投入不合理得0分。 |
|  | 2 | 合同管理方案：提出完善的合同管理制度及流程，有完整的合同执行跟踪计划，有完善的项目管理软件的得2分，提出较完善的合同管理制度及流程，有较完整的合同执行跟踪计划，有较完善的项目管理软件的得1分，未提出的得0分。 |
|  | 2 | 组织协调方案：协调难点分析准确，有明确的协调工作程序和会议制度的得2分，协调难点分析准确，有较明确的协调工作程序和会议制度的得1分，未提供的得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、企业实力 | 2 | 1、具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成工程监理甲级资质得1分，乙级资质得0.5分； 2、具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成系统咨询甲级资质得1分，乙级资质得0.5分； 总分2分。 |
|  | 2 | 具有与监理工作相关的专利或软件著作权证书，每增加一项加0.5分，最多得2分 |
|  | 4 | 通过ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证并且覆盖范围包含信息系统工程监理和咨询的得4，缺一项扣1分，有二项不通过得0分； |
| 2、监理团队实力 | 5 | 监理团队全部人员均需具有信息系统监理师证书，否则“监理团队实力”整项不得分。 另： 具有高级信息系统项目管理师证书得1分； 具有网络工程师证书得1分； 具有网络规划工程师证书得1分； 具有系统分析师证书得1分； 具有pmp证书证书得1分。 （提供相关资质和证明材料，须提供证书复印件并加盖公章，提供监理团队人员近三个月缴纳社保证明文件复印件并加盖公章。） 总分5分。 |
|  | 3 | 拟派往本项目总监理工程师须具有人事部门颁发的相关专业高级职称证书，且同时具备信息系统监理师资格证书及十年以上的监理工作经验（以人事局签发信息系统监理师证书批准日期为准，需提供近一年以上连续缴纳社保证明），上述为总监理工程师必备条件，不满足则“总监理工程师”整项不得分。 另： 具有高级信息系统项目管理师证书得1分； 具有高级机房设计规划工程师证书得1分； 具有注册信息安全工程师CISP证书得1分； 总分3分。 |
| 4、案例 | 4 | 近三年监理过或正在监理的投资额为1000万以上的信息系统工程监理项目，每个加1分，最高4分； 须提供合同关键页（首页、金额页、双方签字盖章页）复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

（一）、招标项目内容：明溪县2020年“雪亮工程”视频监控采购

（二）、数量：本项目包含四个合同包，城区包一、城区包一、乡镇包、监理包

| 合同包 | 品目号 | 项目 内容 | 数量 | 最高限价（元） | 主要技术规格 | 采购 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1-1 | 视频监控设备（城区包一） | 1项 | 2110000 | 明溪县2020年“雪亮工程”视频监控采购 | 明溪县公安局 | 叶先生 | 13950982619 |
| 二 | 2-1 | 视频监控设备（城区包一） | 1项 | 1430000 |  |  |  |  |
| 三 | 3-1 | 视频监控设备（乡镇包） | 1项 | 2550000 |  |  |  |  |
| 四 | 4-1 | 视频监控设备（监理包） | 1项 | 68000 |  |  |  |  |
| 注：投标人的投标报价超过预算价的为无效报价。 |

（三）、项目概况

根据三明市综治办、三明市公安局《关于进一步推进“雪亮工程”建设的实施意见》和《三明市公共安全视频监控建设联网应用建设方案》确定的任务目标和“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”要求，结合明溪实际，织密防控网。本次明溪县“雪亮工程”项目共需在全县196个点位变动摄像头434个，其中新增各类摄像头363台（含民用摄像机91台）、新增杆件149套、新增各类补光灯280个、新增设备箱160个、新增链路116条、新增电源线路约13100米、网络线约3300米，后端云存储5套、聚档服务器1台、企业级硬盘240块及交换机等。

城区包一、乡镇包，链路租用五年，设备实行三年质保、五年维护；城区包二设备实行三年质保、终验后交由他方维护；三个合同包付款方式均为：合同签订后十个工作日内付40％合同款，终验后十个工作日内付55％合同款，余款5％三年质保期满无质量问题后一次性付清。

合同包四：项目通过初验收合格之日起10个工作日内支付合同价款的60%。项目终验收完成后，10个工作日内支付本项目合同款项的40%。

（四）、项目设 计和工程实施管理应遵循的原则及技术规范

1、项目的设 计和工程实施管理应遵循以下原则

实用性和经济性：在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分考虑实际需要和信息技术发展趋势，根据现场环境，设 计选用功能和适合现场情况、符合实际要求的配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

先 进性和成 熟性：采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高，设 计合理，架构简洁，功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率，满足动态监控和业务工作的实际需求。

可靠性与安全性：设备应采用成熟的、稳定的、完善技术，具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统应具有一整套完善的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

标准性与规范性：系统设备采用标准化设 计，符合国家、公安部、福建省等有关设 计规范要求及用户的管理和使用要求。控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等遵循国家、公安部等系统标准规定。

2、投标方选用的系统设备及所实现的系统功能，必须达到或优于以下技术规范的相关要求：

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

《福建省公安机关视频图像信息联网建设技术方案》；

《福建省视频监控系统技术规范》；

GB/T 28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

GB/T 25724-2010 《安全防范监控数字视音频编码技术要求》；

GB 50348-2004  《安全防范工程技术规范》；

GB 50395-2007  《视频安防监控系统工程设 计规范》；

GA 24.4-2005   《机动车登记信息代码》；

GA/T 497-2009    《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》；

GA/T 832-2009  《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》；

GA/T 833-2009  《机动车号牌图像自动识别技术规范》；

GA/T 669-2008  《城市监控报警联网系统系列标准》；

GB 50198-1994  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》；

GA/T 75-1994    《安全防范工程程序与要求》；

GA 308-2001     《安全防范系统验收规则》；

GA/T 367-2001    《视频安防监控系统技术要求》；

GA/T 70-2004   《安全防范工程费用预算编制办法》；

GB 50169-2006  《电气装置安装工程施工及验收规范》；

GB 50343-2004  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

GA/T 670-2006  《安全防范系统雷电浪涌技术要求》；

GB 50348-2004  《安全防范工程技术规范》；

GA/T 74-2000   《安全防范系统通用图形符号》；

DB35/T 1247-2012   《数字高清视频系统技术规范》；

及国家和地方相关标准的规定

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）合同包一：城区包一工程量清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大广角智能摄像机 | 18 | 台 | 1. 具有≥2个图像传感器和≥2个镜头（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，双画面成像均不小于800万像素。 3. 内置GPU芯片。 4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 5. 全景画面水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48°（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 6. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 7. 支持行人、非机动车属性提取。 8. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 12. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 13. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 2 | 智能双镜头摄像机 | 16 | 台 | 1. 双画面均具有不小于400万像素。 2. 具有不少于两个图像采集模块，双镜头支持垂直角度调节功能。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 3. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 4. 内置GPU芯片。 5. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 6. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 7. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 8. 支持行人、非机动车、机动车属性提取。 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 支持人体图和人脸图关联，机动车图和车牌图关联。 12. 支持软件控制聚焦及变焦，变焦过程中可同时自动聚焦，变焦过程中不会完全虚焦。 13. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 14. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 15. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 3 | 双400万以上全结构化摄像机（室外人像） | 72 | 台 | 1. 设备可输出两路视频图像。 2. 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3. 内置不少于2个GPU芯片。 4. 两路视频输出分别支持分辨率设置不小于2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 5. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6. 设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启。 7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 8. 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 9. 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 12. 设备可对最大距离不小于30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 13. 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 14. 设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 15. 支持人体图和人脸图关联，机动车图和车牌图关联。 16. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 17. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 4 | 全结构化室内摄像机 | 3 | 台 | 1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2. 内置GPU芯片。 3. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，最大补光距离不小于80米 4. 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 6. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 7. 需支持不小于IP67防尘防水。 8. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 9. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 5 | 高空AR全景拼接摄像机 | 2 | 台 | 1. 具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列管理功能，支持全景通道添加不少于800个标签，细节通道添加不少于400个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 2. 具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 3. 具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止。 4. 具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 5. 具备标签跟踪功能，可对全景和细节通道的移动标签进行跟踪，移动标签始终位于画面中心，且跟踪时间和倍率可设置。具备标签同步功能，在细节通道添加或删除指定标签时，全景通道应自动添加或删除该标签。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 6. 可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为不小于270°，垂直视场角为不小于80°（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 7. 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 8. 内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8" 。 9. 全景通道采用6个靶面尺寸≥1/1.8＂的镜头，分辨率为均≥2560×1440，细节通道采用1个 ≥1/1.8＂4MP CMOS，分辨率为均≥2560×1440。 10. 主视频支持不小于40倍光学变倍 11. 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 12. 产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 |
| 6 | 双光谱热成像球机 | 1 | 台 | 1. 噪声等效温差(NETD)在18mk及以下 2. 最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 3. 热成像帧率：支持50帧/秒 4. 支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 5. 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术； 6. 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式。 7. 低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx（可见光要求）； 8. 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求） 9. 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖（可见光要求）； 10. 支持雨刷功能，支持太阳防灼烧功能 11. 当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 12. 热成像最大图像尺寸≥640 ×512 焦距（镜头）≥50mm 测温范围-20~+150℃、0℃~+550℃ 火点最远探测距离（以2米*2米为准）≥3000m 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）≥5km 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）≥55m 可见光镜头变焦范围≥5.6-208mm 防护等级≥IP66 |
| 7 | 普通摄像机 | 16 | 台 | 业主提供需安装 |
| 8 | 全彩摄像机 | 51 | 台 | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音报警和白光闪烁，最低照度彩色：0.0004 lx。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 3. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。红外补光距离不小于85米。 4. 最低照度彩色不大于0.0004 lx。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、信噪比不小于55dB，不低于IP67防尘防水等级。 8、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
| 9 | 常亮大补光灯 | 22 | 盏 | 1. 原装进口大功率LED暖光灯，珠数量≥28颗，发光角度：≥40 2. 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率60W 3. 1路频闪输入接口，支持通过同步输出端口级联 4. 支持环境亮度检测，补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设具补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启， 5. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 6. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 7. 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 8. 响应时间：≤20us，设计寿命：≥50000小时 9. 可外配光栅可有效减少周边光污染 10. 工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66 |
| 10 | 常亮小补光灯 | 103 | 盏 | 1. 光源类型：原装进口大功率LED暖光灯，单车道补光 2. LED灯珠数量：≥4颗 3. 发光角度：40° 4. 最佳补光距离：10米～25米 5. 触发方式：光敏控制 6. 防护等级：IP66 7. 功率：平均功率10W 8. 响应时间：≤20us |
| 11 | 普通设备机箱（含空开、排插、风扇等） | 58 | 个 | 1. 设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈功能； 2、表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化； 3、箱体具有明显标识，表明设备箱用途； 4、防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥400mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)。 5、材质：热镀锌板，镀锌后喷塑处理。 6、工作环境温度：-30℃～+60℃，工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。 7、机柜应具备防护锁，内含标称20KA电源防雷器、温控风扇、空开、排插、光纤熔接盘、层板等。 |
| 12 | 普通小设备机箱（含空开、排插、风扇等） | 18 | 个 | 1、设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈； 2、表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化； 3、箱体具有明显标识，表明设备箱用途； 4、防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥400mm (高)* 300mm(宽) *200mm(深)。 5、材质：热镀锌板，镀锌后喷塑处理。 6、工作环境温度：-30℃～+60℃。工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。 7、机柜应具备防护锁，内含标称20KA电源防雷器、温控风扇、空开、排插、光纤熔接盘、层板等。 |
| 13 | 八角悬臂立杆H6.5L5-7 | 3 | 根 | 1、 立杆6.5米（立柱底部Φ≥300mm，立杆顶部Φ≥250mm，厚度≥5mm）;横杆5－7米（大头Φ≥170mm，小头Φ≥90mm，厚度≥4mm）;底法兰≥500*500, 厚度≥20mm； 2、 立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、 横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、 每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、 喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、 立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、 所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 14 | 圆锥杆H6.5L1－4 | 2 | 根 | 1、立杆6.5米（立柱底部1.5米,Φ≥165mm，厚度≥4mm+立柱顶部5米, Φ≥114mm,厚度≥4mm）;横杆1-4米（Φ≥76，厚度≥3mm）;底法兰≥450*450,厚度≥16mm。 2、立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 15 | 小区杆或定制杆H4.5L1－4 | 6 | 根 | 1、立杆3.5-4.5米（立柱底部1.5米,Φ≥165mm，厚度≥4mm+立柱顶部, Φ≥114mm,厚度≥4mm）;横杆1-4米（Φ≥76mm，厚度≥3mm）;底法兰≥450*450,厚度≥16mm, 2、立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 16 | 人像卡口杆 | 12 | 根 | 1、立杆3米或以下（立柱底部1.5米,Φ≥165mm，厚度≥3mm+立柱顶部米, Φ≥114mm,厚度≥3mm）;横杆2-3米（Φ≥60 mm，厚度≥3mm）;底法兰≥350*350,厚度≥12mm。 2、立杆与横臂直接焊接。全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 4、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 5、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 6、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 7、所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 8、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 17 | 抱杆或原装支架 | 40 | 根 | 1、全热镀锌，喷塑白色， 2、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 3、1.5米以上横臂须有三角支撑。 |
| 18 | POE交换机 | 10 | 台 | 1. 8个PoE百兆电口+光电转换器 2. 支持IEEE 802.3at/af PoE供电 3. 支持≥250米远距离传输 4. 所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 5. 支持端口自动翻转 6. 存储转发交换模式 7. 支持MAC地址自动学习和优化 8. 智能缓存优化 |
| 19 | 千兆汇聚交换机 | 1 | 台 | 24个100/1000Base-X千兆SFP端口，8个Combo 10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1GBASE-X SFP口，一个端口扩展槽位，2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位 |
| 20 | 安全盒子 | 3 | 台 | 1. 设备≥1个Console、1个GE-TX（WAN）、8个GE-TX（LAN） 2. 设备≥8路/实时4M加密码流处理能力 3. 工作温度0℃～40℃ 4. 整机功耗≤20W 5. 支持DHCP server/client/relay、PPPoE server/client、PPPoA server/client、NAT、路由策略、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP 6. 支持IKE、IPSec、L2TP、PPTP、GRE 、VRRP 7. 支持ACL、基于域的状态防火墙 8. 需与三明市公安局社会资源整合平台无缝对接。 |
| 21 | 地笼、基础开挖(人像杆) | 12 |  | 地笼尺寸≥4*M20*800对角350，基础开挖尺寸≥0.8*0.8*1， |
| 22 | 地笼基础开挖(小区杆) | 6 | 个 | 地笼尺寸≥4*M20*1000对角350,基础开挖尺寸≥1.2*1.2*1.4, |
| 23 | 地笼基础开挖(圆锥杆) | 2 | 个 | 地笼尺寸≥4*M20*1000对角350,基础开挖尺寸≥1.2*1.2*1.4, |
| 24 | 地笼基础开挖(L5-7) | 3 | 个 | 地笼尺寸≥6*M24*1200对角350,基础开挖尺寸≥1.4*1.4*1.6, |
| 25 | 电源防雷器 | 76 | 个 | 标称放电电流：20KA（8/20uS）； 2、最大放大电流：40KA； 3、工作电压：AC220V； 4、最大持续运行电压：AC275V,需提供雷电防护装置测试机构出具的“型式试验报告”； 5、保护水平：≤1300V； 6、响应时间：≤25nS； 7、负载功率：串联1500W、并联无限制； 8、具有避雷效果与接地电阻无关的“等电位”功能，需提供等电位证明材料； |
| 26 | 电表申请 | 40 | 个 |  |
| 27 | 链路新增 | 53 | 条 | 根据现场实际要求调整带宽，保障视频流畅，租用时间5年，租用费用包含在本项目中。 |
| 28 | 外接取电预计 | 4500 | 米 | 市电引入电源线规格：RVV3*2.5国标 。 |
| 29 | 辅材 | 1 | 批 | 前端设备接入电源线规格：RVV3*1.0国标。 芯线规格：6类Cat6非屏蔽无氧铜双绞网线； 标准：所用材料符合RoHS要求，符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，23AWG ，LSZH(低烟无卤)防火等级，工作温度为-20~60℃ 线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，有撕裂绳； |

第一合同包：城区包一点位明细表

| 项次 | 所属辖区 | 点位名称 | 探头数 | 机型 | 杆件类型 | 设备箱 | 箱型号 | 补光灯 | 补光灯型号 | 光纤链路 | 市电 | 取电 | 架空 | 网络3*1 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 晏坊机耕路口 | 1 | 业主提供 | L3.5 | 1 | 普通箱 | 1 | 大 | 1 | 200 | 开表 |  | 10 | 117.217195 | 26.364750 | 抱电力杆 |
| 2 | 城区 | 坪埠活禽交易市场路段 | 2 | 大广角 | H6.5L6 | 1 | 普通箱 | 2 | 大 | 1 | 250 | 开表 |  | 18 | 117.212955 | 26.369579 |  |
| 3 | 城区 | 东方军路坪埠小学路口 | 2 | 大广角 | H6.5L7 | 1 | 普通箱 | 2 | 大 | 0 | 50 | 利旧 |  | 18 | 117.210649 | 26.369006 | 利用坪埠小学路口链路 |
| 4 | 城区 | 南山141号路口 | 3 | 业主提供 | L4 | 1 | 普通箱 | 3 | 大 | 1 | 10 | 开表 |  | 8 | 117.216044 | 26.353065 | 抱电杆 |
| 5 | 城区 | 南山57号门口路段 | 2 | 业主提供 | L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 大 | 1 | 40 | 开表 | 30 | 8 | 117.211242 | 26.351726 | 抱电杆 |
| 6 | 城区 | 南山62号门口路段 | 2 | 业主提供 | L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 大 | 1 | 80 | 开表 |  | 8 | 117.213721 | 26.354402 | 抱电杆 |
| 7 | 城区 | 南山矿管办门口 | 1 | 业主提供 | L1.5 | 1 | 普通箱 | 1 | 大 | 1 | 50 | 开表 | 30 | 8 | 117.212478 | 26.354854 | 抱电杆 |
| 8 | 城区 | 公路局门口 | 3 | 双仓1+2业主提供 | L3.5 | 1 | 普通箱 | 3 | 大 | 1 | 50 | 开表 |  | 15 | 117.211781 | 26.354845 | 抱电杆 |
| 9 | 城区 | 瑞海木业路口 | 2 | 业主提供 | L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 大 | 1 | 100 | 开表 | 90 | 8 | 117.210330 | 26.355170 | 抱电杆 |
| 10 | 城区 | 白莲巷宏冠路口 | 3 | 大广角2+双仓 | H6.5L4L3.5 | 1 | 普通箱 | 3 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 15 | 117.203432 | 26.359833 |  |
| 11 | 城区 | 城东短途车站门口 | 2 | 人像 | L2.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 30 | 利旧 |  | 8 | 117.201762 | 26.358606 | 锁墙，利旧车站联通链路 |
| 12 | 城区 | 明珠路196号医院后门路口 | 2 | 人像 | L2.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 40 | 开表 |  | 8 | 117.201041 | 26.358077 | 锁墙 |
| 13 | 城区 | 明珠御苑C区路段 | 1 | 大广角 | L1（锁杆） | 0 | 0 | 1 | 小 | 0 | 5 | 利旧 |  | 5 | 117.20606 | 26.352962 | 利旧大门对面监控杆 |
| 14 | 城区 | 水车巷77号路口 | 2 | 人像 | L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 25 | 开表 |  | 8 | 117.194761 | 26.354821 | 抱电力杆 |
| 15 | 城区 | 卫健大楼顶AR | 1 | AR球 | AR锁墙杆 | 1 | 普通箱 | 0 |  | 1 | 100 | 开表 |  | 5 | 117.192999 | 26.357069 | 高空 |
| 16 | 城区 | 紫岭路民主路口 | 2 | 大广角 | H6.5L6+L3（人像） | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 80 | 开表 |  | 8 | 117.192676 | 26.357581 | 联通老西小路口迁改 |
|  | 城区 | 紫岭路民主路口人像 | 2 | 人像 | 同上人像 | 0 | 0 | 2 | 小 | 0 | 0 | 同表 |  | 8 |  |  | 同杆件 |
| 17 | 城区 | 紫岭路民主路口（西门市场） | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 20 | 开表 |  | 8 | 117.192596 | 26.357537 |  |
| 18 | 城区 | 新大路1861号门口 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 8 | 117.190605 | 26.357642 |  |
| 19 | 城区 | 新大路安泰消防门口 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 8 | 117.190563 | 26.357629 |  |
| 20 | 城区 | 紫岭路溪明巷路口 | 2 | 双仓 | H4.5L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 8 | 117.189183 | 26.362666 |  |
| 21 | 城区 | 溪明巷80号门口路段 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 8 | 117.189785 | 26.362891 | 抱电力杆 |
| 22 | 城区 | 红岗巷68号门口 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 8 | 117.190662 | 26.363650 | 抱电力杆 |
| 23 | 城区 | 红岗巷50号门口 | 2 | 双仓 | L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 20 | 开表 |  | 8 | 117.191386 | 26.364054 | 抱电力杆 |
| 24 | 城区 | 红岗巷城中后门 | 2 | 大广角1+双仓 | L4 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 8 | 117.191583 | 26.366053 | 抱电力杆 |
| 25 | 城区 | 红岗巷城中体育场后门 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 8 | 117.191754 | 26.365102 | 抱电力杆 |
| 26 | 城区 | 红岗巷11号门口 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 8 | 117.192473 | 26.363843 | 抱电力杆 |
| 27 | 城区 | 红岗巷城中老后门 | 2 | 业主提供 | 三角盘支架 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 0 | 开表 |  | 8 | 117.192881 | 26.364469 | 利旧联通旧杆 |
| 28 | 城区 | 河滨北中行门口 | 2 | 人像 | H3L2.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 50 | 利旧 |  | 8 | 117.201200 | 26.363581 | 利旧公安宿舍 |
| 29 | 城区 | 河滨北中行对面人行道、公园 | 4 | 2大广角+2人像 | H4L3L3 | 1 | 普通箱 | 4 | 小 | 1 | 100 | 开表 |  | 20 | 117.200883 | 26.363507 |  |
| 30 | 城区 | 河滨北中行对面河堤 | 2 | 人像 | 地装H1.5L3 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 50 | 共用 |  | 8 | 117.200977 | 26.363273 |  |
| 31 | 城区 | 河滨北农信社门口 | 2 | 人像 | H3L2.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 100 | 利旧 |  | 8 | 117.203665 | 26.360821 |  |
| 32 | 城区 | 河滨北农信社对面步道、公园 | 4 | 1大广角+3人像 | H3.5L3L4 | 1 | 普通箱 | 4 | 小 | 1 | 200 | 开表 |  | 20 | 117.198409 | 26.363991 |  |
| 33 | 城区 | 河滨北农信社对面河堤 | 2 | 人像 | 地装H2L3 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 100 | 利旧 |  | 8 | 117.198512 | 26.363665 | 利用步道链路 |
| 34 | 城区 | 河滨北电信宿舍楼教堂路口 | 2 | 人像 | L4.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 40 | 开表 |  | 8 | 117.195080 | 26.364355 |  |
| 35 | 城区 | 中山路教堂正门路段 | 2 | 人像 | H4.5L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 40 | 利旧 |  | 8 | 117.194440 | 26.364720 | 利用城中路段监控 |
| 36 | 城区 | 紫岭路1号路口 | 2 | 大广角1+双仓 | H6.5L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 60 | 利旧 |  | 8 | 117.189263 | 26.360925 |  |
| 37 | 城区 | 河滨北罗士达商行门口 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 60 | 开表 |  | 8 | 117.189359 | 26.361001 | 与紫岭1号同一链路 |
| 38 | 城区 | 河滨北罗士达商行对面步道 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 100 | 开表 |  | 8 | 117.189620 | 26.360831 |  |
| 39 | 城区 | 河滨北罗士达商行对面公园 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 100 | 利旧 |  | 8 | 117.189380 | 26360464 |  |
| 40 | 城区 | 河滨北罗士达商行对面河堤 | 2 | 人像 | L2 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 100 | 利旧 |  | 8 | 117.189383 | 26.360431 | 锁墙 |
| 41 | 城区 | 新大路邮政银行门口 | 2 | 人像 | H3L2 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 80 | 利旧 |  | 8 | 117.195502 | 26.360926 |  |
| 42 | 城区 | 邮政银行对面交警监控杆 | 2 | 人像 | L2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 0 | 20 | 利旧 |  | 8 | 117.195226 | 26.360904 |  |
| 43 | 城区 | 新大路民生路口建行人像 | 2 | 人像 | L2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 0 | 20 | 利旧 |  | 8 |  |  | 旧杆 |
| 44 | 城区 | 泰隆银行商业公寓大门口 | 1 | 人像 | H0.5L0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  | 利旧君子红监控杆及链路 |
| 45 | 城区 | 白沙苑小区大门（河滨南859号） | 1 | 人像 | L0.5 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 5 | 117.208558 | 26.357504 |  |
| 46 | 城区 | 白沙苑小巷口 | 1 | 人像 | L0.5 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 5 | 117.20802 | 26.357358 |  |
| 47 | 城区 | 东方军路118号墙 | 1 | 大广角 | L0.5 | 0 | 0 | 1 | 小 | 0 | 20 | 共表 |  | 5 | 117.20802 | 26.357358 | 利用白沙苑小巷口链路 |
| 48 | 城区 | 绿色家园二楼4梯口 | 1 | 人像 | L1.5 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 8 |  |  | 5 | 117.205114 | 26.358337 | 锁墙 |
| 49 | 城区 | 绿色家园二楼楼梯 | 1 | 人像 | 锁墙原装支架 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 0 | 60 |  |  | 5 | 117.205453 | 26.358282 | 锁墙利用原电信链路 |
| 50 | 城区 | 三元路118号对面 | 2 | 人像 | L1.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 8 | 117.205323 | 26.357383 | 农资仓库 |
| 51 | 城区 | 河滨南187号路口 | 1 | 人像 | L1 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 |  |  | 5 | 117.20195 | 26.36029 | 加一个全彩 |
| 52 | 城区 | 河滨南149号巷口 | 1 | 人像 | L1 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 |  |  | 5 | 117.201511 | 26.360363 | 加一个全彩 |
| 53 | 城区 | 河滨南229号巷口 | 1 | 人像 | L3 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 |  |  | 8 | 117.202292 | 26.360233 |  |
| 54 | 城区 | 东方军路欧侨广场公交站 | 2 | 人像 | L1.5 | 0 | 0 | 2 | 小 | 0 | 0 | 利旧 |  |  | 117.207438 | 26.356908 | 利用电信宏冠原杆件 |
| 55 | 城区 | 新大路欧侨步行街口 | 3 | 人像 | H3L3L3 | 1 | 普通箱 | 3 | 小 | 1 | 80 |  |  | 15 | 117.206318 | 26.357183 |  |
| 56 | 城区 | 欧侨地下广场 | 1 | 人像 | L1 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 5 | 117.207041 | 26.357045 |  |
| 57 | 城区 | 暮色kTV | 1 | 室内人像 | 原装支架 | 1 | 普通小 | 0 |  | 0 | 10 | 开表 |  | 5 | 117.207041 | 26.357045 | 同欧侨地下广场 |
| 58 | 城区 | 明洲酒店KTV | 1 | 室内人像 | 原装支架 | 1 | 普通小 | 0 |  | 0 | 20 |  |  | 5 |  |  | 与AR同一链路 |
| 59 | 城区 | 明洲酒店娄顶AR | 1 | AR球 | AR锁墙杆 | 1 | 普通箱 | 0 |  | 1 | 100 |  |  | 5 |  |  |  |
| 60 | 城区 | 县中医院一楼大厅入口 | 1 | 室内人像 | 吊装 | 1 | 普通小 | 0 |  | 1 | 30 |  |  | 5 |  |  |  |
| 61 | 城区 | 河滨南老干部局路口 | 1 | 人像 | 三角盘支架 | 0 |  | 1 | 小 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  | 利旧链路 |
| 62 | 城区 | 阳光新城7栋大门 | 1 | 人像 | L1 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 5 | 117.197919 | 26.358623 |  |
| 63 | 城区 | 阳光新城体育大门 | 1 | 人像 | 壁装H0.5L2 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 10 | 开表 |  | 5 | 117.197673 | 26.357814 |  |
| 64 | 城区 | 金晖花园 | 1 | 人像 | H3.5L1 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  | 5 | 117.199004 | 26.354686 |  |
| 65 | 城区 | 供销宿舍大门 | 1 | 人像 | 原装支架 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 5 | 117.200290 | 26.357408 |  |
| 66 | 城区 | 陈家巷1号岔口 | 3 | 全彩 | 壁装支架 | 1 | 普通小 | 1 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 15 | 117.200312 | 26.354978 |  |
| 67 | 城区 | 雪峰新村大门对面-小巷方向 | 1 | 人像 | H4.5L1 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 20 |  |  | 5 |  |  | 小区杆 |
| 68 | 城区 | 新大路福万家超市门口 | 2 | 人像 | 抱杆L3.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 0 | 30 |  |  | 8 |  |  | 电力电杆利用福万家链路 |
| 69 | 城区 | 新大路中国珠宝行对面人行道 | 2 | 人像 | L1.5 | 1 | 普通箱 | 2 | 小 | 1 | 30 |  |  | 8 |  |  | 抱路灯杆 |
| 70 | 城区 | 金家路水泥厂后山 | 1 | 业主提供 | L2 | 1 | 普通箱 | 1 | 大 | 1 | 30 |  |  | 5 |  |  | 2019看点 |
| 71 | 城区 | 五谷仙步道 | 1 | 城区烟感热感 | 三角盘支架 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  | 原有联通 |
| 72 | 城区 | 河滨南东横巷口 | 1 | 人像+全彩 | L1 | 1 | 普通箱 | 1 | 小 | 1 | 20 |  |  | 5 | 117.20552 | 26.359607 |  |
| 73 | 城区 | 东横巷民房区 | 13 | 全彩 | 壁装支架 | 6 | 普通大2+普通小4 | 0 |  | 2 | 400 | 开表 |  | 250 |  |  | 分纤箱3个 |
| 74 | 城区 | 百货红绿灯车站方向 | 1 | 大广角 | 三角盘支架 | 0 |  | 1 | 大 | 0 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |
| 75 | 城区 | 百货红绿灯儿童公园方向 | 1 | 大广角 | 三角盘支架 | 0 |  | 1 | 大 | 0 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |
| 76 | 城区 | 百货红绿灯建行方向 | 1 | 大广角 | 三角盘支架 | 0 |  | 1 | 大 | 0 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |
| 77 | 城区 | 金茂广场（改建） | 35 | 全彩 | 墙装 | 6 | 普通小 | 0 |  | 1 | 500 |  |  | 500 |  |  | 利用原有小区链路，补充修缮，汇聚后传回存储，另加河滨路5个 |
| 78 | 城区 | 安全盒子（互联网接入视频） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 城区 | POE交换机 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 城区 | 千兆汇聚交换机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城区包一共涉及77个点位179个摄像头新增或需安装，其中新增摄像机163台：分别为人像摄像机72台、大广角摄像机18台、双仓16台、室内人像3台、高空AR球机2台、烟感热成像1台、新增新增民用全彩摄像机51台、其余16台普通摄像机由业主提供需安装；新增各类杆件63根，其中H6.5M杆件5根（5-7M八角杆3根、4M以圆锥杆2根），3.5-4.5M以下需地装的小区杆6根、3米以下人像定制杆12根，各类锁墙或抱杆横臂40根，其余为原装支架或三角盘支架安装；新增各类设备箱76个，普通设备箱58个、小设备箱18个；新增各类补光灯140个，其中大功率补光灯22个、小功率补光灯103个；链路新增53条；电源预估4500M（含设备安装电源）、网线预估1400M；8口poe交换机10台、千兆汇聚交换机1台、互联网接入安全盒子3个。 |

（二）合同包二：城区包二工程量清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大广角智能摄像机 | 76 | 台 | 1. 具有≥2个图像传感器和≥2个镜头（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，双画面成像均不小于800万像素。 3. 内置GPU芯片。 4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 5. 全景画面水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48°（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 6. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 7. 支持行人、非机动车属性提取。 8. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 12. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 13. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 2 | 云存储节点 | 5 | 台 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，≥1个240G SSD固态硬盘 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件，无碎片。 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 支持按照设备可用容量实现负载均衡； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持缓存域数据与容量域数据之间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 支持与现有明溪县公安局现有云存储系统和视频共享平台无缝兼容，实现云存储统一管理和业务数据的统一调度和应用。 |
| 3 | 聚档服务器 | 1 | 台 | 1、人像打标签： 4000万≥65个/S 3000万≥90个/S 2000万≥130个/S 1000万≥260个/S 2、身份确认： 4000万≥58 个/s 2000万≥95 个/s 1000万≥160 个/s 3、黑名单报警： 4000万≥65个/S 3000万≥90个/S 2000万≥130个/S 1000万≥260个/S 4、硬件规格 CPU≥1颗、≥16核、≥32线程、≥2.10GHz 内存≥192GB DDR4 硬盘≥240G SSD*1，≥4T STAT*1 |
| 4 | 企业级硬盘 | 240 | 块 | 企业级硬盘 容量≥8TB 转速≥7200RPM 缓存≥256MB 接口传输速率≥6Gb/s |
| 5 | 辅材 | 1 | 批 | 机房服务器安装 |

合同包二：城区包二监控点位明细表

| 项次 | 所属辖区 | 点位名称 | 探头数 | 机型 | 杆件类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 宝塔山庄-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 宝塔山庄路口-城区方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 2 | 城区 | 过境路交警-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 过境路交警-城区方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 3 | 城区 | 过境东路口-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 过境路-东路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 4 | 城区 | 民主路-青年路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 5 | 城区 | 解放路-北左路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 解放路口-电信局方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 6 | 城区 | 解放路-民生路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 解放路-工行方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 7 | 城区 | 东新路加油站-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 东新路加油站-圆盘方向 | 1 | 大广角 | 新增 | 验收后由他方维护 |
| 8 | 城区 | 东新路-企业新村路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 9 | 城区 | 东新路-圆盘方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 10 | 城区 | 东新路邮政-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 11 | 城区 | 圆盘-物资局方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 12 | 城区 | 绿色家园-宏冠方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 绿色家园-东福方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 绿色家园-河滨方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 13 | 城区 | 幸福路口-圆盘方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 东新路-幸福路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 14 | 城区 | 日月路口-东横路方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 东新路-日月路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 15 | 城区 | 东新路城监-县一中方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 东新路城监-车站方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 16 | 城区 | 民生路口-建行方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 新大路-民生路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 17 | 城区 | 新大路-体育路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 体育路口-林业局方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 18 | 城区 | 新大路-紫岭路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 紫岭路口-雪峰新村方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 19 | 城区 | 日兴门诊部-新大路方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 日兴门诊部门口-拱桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 20 | 城区 | 河滨南路-日月路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 21 | 城区 | 河滨南路-飞龙拱桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 22 | 城区 | 体育路口-职中桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨南路-体育路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 23 | 城区 | 市场监督管理局路口-体育场方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 24 | 城区 | 河滨北移动-峰林宿舍方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北路移动-白沙桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 25 | 城区 | 河滨北拱桥-白沙桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北拱桥-信用社方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 26 | 城区 | 金家路拱桥路口-市场方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 金家路拱桥路口-万乘华府方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 27 | 城区 | 万乘华府-拱桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 万乘华府-金家路方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 28 | 城区 | 河滨北土地局-名儒御景方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北土地局-职中桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 29 | 城区 | 河滨北财政-职中桥路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北财政-法院方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 30 | 城区 | 河滨北法院-职中桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北法院-紫岭桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 31 | 城区 | 河滨北西小-紫岭路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 河滨北西小-校门方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 32 | 城区 | 明珠路-过境路方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 明珠路-圆盘方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 33 | 城区 | 圆盘-明珠御苑方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 34 | 城区 | 宏冠-圆盘方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 宏冠-白沙桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 35 | 城区 | 绿缘新村-白沙桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 绿缘新村-坪埠方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 36 | 城区 | 安养中心路口-城区方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 安养中心路口-坪埠方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 37 | 城区 | 北左路-解放路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 北左路-县宾馆方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 38 | 城区 | 北左路-实幼门口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 北左路-红绿灯方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 39 | 城区 | 医药公司-公园路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 40 | 城区 | 公园路-人行方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 公园路-河滨南路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 41 | 城区 | 紫岭路-新大路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 紫岭路口-紫岭桥方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 42 | 城区 | 紫岭路西小-河滨北路口 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 43 | 城区 | 宝福加油站-三明方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
|  | 城区 | 宝福加油站-城区方向 | 1 | 大广角 | 原杆件替换 | 验收后由他方维护 |
| 44 | 设备 | 云存储节点 | 5 |  |  |  |
| 45 | 设备 | 聚档服务器 | 1 |  |  |  |
| 46 | 设备 | 8T企业级硬盘 | 240 |  |  |  |
| 城区包二共涉及43个点位76个摄像头新增安装及旧探头拆卸，新增大广角摄像机76台，安装到原有摄像机位置，新增云存储节点5台、8T企业级硬盘240块、聚档服务器1台。 |

（三）合同包三：乡镇包工程量清单及点位明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大广角智能摄像机 | 16 | 台 | 1. 具有≥2个图像传感器和≥2个镜头（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，双画面成像均不小于800万像素。 3. 内置GPU芯片。 4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 5. 全景画面水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48°（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 6. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 7. 支持行人、非机动车属性提取。 8. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 12. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 13. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 2 | 智能双镜头摄像机 | 52 | 台 | 1. 双画面均具有不小于400万像素。 2. 具有不少于两个图像采集模块，双镜头支持垂直角度调节功能。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 3. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 4. 内置GPU芯片。 5. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 6. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 7. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 8. 支持行人、非机动车、机动车属性提取。 9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 支持人体图和人脸图关联，机动车图和车牌图关联。 12. 支持软件控制聚焦及变焦，变焦过程中可同时自动聚焦，变焦过程中不会完全虚焦。 13. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 14. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 15. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 3 | 900万像素抓拍 | 8 | 台 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2. 图像传感器：采用≥1英寸GMOS 3. 设备应采用深度学习芯片 4. 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 5. 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 6. 护罩玻璃透光率≥99% 7. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 8. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 9. 外壳防护等级应不低于IP66 10. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 12. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 13. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 14. 支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 15. 支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 16. 可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍 17. 支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96% 18. 支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 19. 设备可支持30种车型识别（包括：大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、重型特殊结构货车、轮式平底机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车、轻便普通货车、微型轿车、大型无轨电车、小型轿车、小型面包车、中型罐式货车、中型普通客车、中型平板半挂车、中型平板货车、中型普通半挂车、中型普通货车、中型厢式半挂车、中型厢式货车、重型车辆运输车、重型集装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通货车、重型普通全挂车、重型厢式货车），白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 20. 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 |
| 4 | 双400万以上全结构化摄像机（室外人像） | 8 | 台 | 1. 设备可输出两路视频图像。 2. 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3. 内置不少于2个GPU芯片。 4. 两路视频输出分别支持分辨率设置不小于2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 5. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6. 设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启。 7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 8. 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 9. 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 10. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 11. 设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 12. 设备可对最大距离不小于30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 13. 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 14. 设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查）。 15. 支持人体图和人脸图关联，机动车图和车牌图关联。 16. 支持GB/T 28181-2016协议接入县公安局视频共享平台。 17. 支持GAT1400-2017协议标准将结构化数据接入县公安局视频图像信息库。 |
| 5 | 普通摄像机 | 51 | 台 | 业主提供需安装 |
| 6 | 抓拍机移装 | 4 | 台 | 旧杆件上移装 |
| 7 | 全彩摄像机 | 40 | 台 | 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音报警和白光闪烁，最低照度彩色：0.0004 lx。（需提供由第三方权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 3. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。红外补光距离不小于85米。 4. 最低照度彩色不大于0.0004 lx。 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、信噪比不小于55dB，不低于IP67防尘防水等级。 8、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
| 8 | 爆闪补光灯 | 8 | 台 | 1. 色温≥4000K； 2. 1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 3. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 4. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，； 5. 最小连闪时间：≤45ms 6. 最大功耗＜300W 7. 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 8. 防护等级IP66 9. 可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度 10. 单次闪光能量≥200J 11. 支持5V电平量触发(可选开关量) 12. 闪光次数≥2000万次 13. 有效补光距离16m～25m 14. 具有脉冲保护功能 |
| 9 | 常亮大补光灯 | 94 | 盏 | 1. 原装进口大功率LED暖光灯，珠数量≥28颗，发光角度：≥40 2. 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率60W 3. 1路频闪输入接口，支持通过同步输出端口级联 4. 支持环境亮度检测，补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设具补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启， 5. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 6. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 7. 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 8. 响应时间：≤20us，设计寿命：≥50000小时 9. 可外配光栅可有效减少周边光污染 10. 工作环境-40℃~85℃，防护等级IP66 |
| 10 | 常亮小补光灯 | 38 | 盏 | 1. 光源类型：原装进口大功率LED暖光灯，单车道补光 2. LED灯珠数量：≥4颗 3. 发光角度：40° 4. 最佳补光距离：10米～25米 5. 触发方式：光敏控制 6. 防护等级：IP66 7. 功率：平均功率10W 8. 响应时间：≤20us |
| 11 | 八角杆智能机箱 | 11 | 个 | 1. 设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥400mm(宽)×600mm(高)×250mm(深)。 2. 箱体内部包含63A空开、标称20KA电源防雷器、智能控制终端、配电插座单元、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门开关，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 3.具有支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有权威机构出具检测报告。 4. 提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥1000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS232、1路RS485接口。 5.可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，具有权威机构出具检测报告。 6.可支持6路外接摄像机状态检测。 7.可通过客户端显示网络传输设备工作状态并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置。 8.可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 9.能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 10.支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 11. 交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有权威机构（CNAS资质）检测报告。 12.具有后备电源，设备断电时可继续供电，具有权威机构出具检测报告。 13.支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有权威机构出具检测报告。 14. 工作温度范围-40℃～+80℃，工作湿度≤90%RH。 |
| 12 | 智能机箱（圆锥杆等） | 59 | 个 | 1. 监控箱结构为露天防雨箱设计，采用优质工程级冷轧镀锌板精密折弯成型，主体采用先进的激光焊接和电阻焊，结构稳固、可靠；表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化；应设计有防雨帽，顶部弧状设计,雨水冲刷清洁干净,箱帽一体化成型，无接缝设计，强度大、耐冲击、不漏水；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)。 2. 箱体内部包含63A空开、标称20KA电源防雷器、智能控制终端、配电插座单元、光纤盘、后备电源模块、风扇、箱门开关，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 3.具有支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警，具有权威机构出具检测报告。 4. 提供≥5路AC220V交流输出，最大支持功率≥1000W，提供≥3路12V直流输出、2路干接点输入接口、1路10M/100M电口、1路RS232、1路RS485接口。 5.可通过客户端显示摄像机工作状态并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，具有权威机构出具检测报告。 6.可支持6路外接摄像机状态检测。 7.可通过客户端显示网络传输设备工作状态并设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启，重启次数可设置。 8.可通过客户端显示补光灯工作状态并设置定时/手动开启。 9.能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启。 10.支持温度检测、防雷状态检测、风扇工作状态检测，支持通过客户端显示箱门状态并设置箱门布防撤防。 11. 交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式，具有权威机构（CNAS资质）检测报告。 12.具有后备电源，设备断电时可继续供电。 13.支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，具有权威机构出具检测报告。 14.工作温度范围-40℃～+80℃，工作湿度≤90%RH。 |
| 13 | 普通小设备机箱（含空开、排插、风扇等） | 14 | 个 | 1、设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈； 2、表面选用优质户外专用涂料，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨、油气污渍；表面光洁，不易生锈、粉化； 3、箱体具有明显标识，表明设备箱用途； 4、防护等级要求≥IP55；箱体采用镀锌板材质，厚度≥1.2mm，箱内尺寸（不含防雨帽）：≥400mm (高)* 300mm(宽) *200mm(深)。 5、材质：热镀锌板，镀锌后喷塑处理。 6、工作环境温度：-30℃～+60℃。工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。 7、机柜应具备防护锁，内含标称20KA电源防雷器、温控风扇、空开、排插、光纤熔接盘、层板等。 |
| 14 | 八角悬臂立杆H6.5L10 | 1 | 根 | 1、立杆6.5米（立柱底部Φ≥330mm，立杆顶部Φ≥270mm，厚度≥8mm）;横杆10－12米（大头Φ≥190mm，小头Φ≥90mm，厚度≥4mm）;底法兰≥500*500, 厚度≥20mm； 2、立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、 所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 15 | 八角悬臂立杆H6.5L5-7 | 10 | 根 | 1、 立杆6.5米（立柱底部Φ≥300mm，立杆顶部Φ≥250mm，厚度≥5mm）;横杆5－7米（大头Φ≥170mm，小头Φ≥90mm，厚度≥4mm）;底法兰≥500*500, 厚度≥20mm； 2、 立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、 横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、 每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、 喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、 立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、 所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 16 | 圆锥杆H6.5L1－4 | 32 | 根 | 1、立杆6.5米（立柱底部1.5米,Φ≥165mm，厚度≥4mm+立柱顶部5米, Φ≥114mm,厚度≥4mm）;横杆1-4米（Φ≥76，厚度≥3mm）;底法兰≥450*450,厚度≥16mm。 2、立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 17 | 小区杆或定制杆H4.5L1－4 | 6 | 根 | 1、立杆3.5-4.5米（立柱底部1.5米,Φ≥165mm，厚度≥4mm+立柱顶部, Φ≥114mm,厚度≥4mm）;横杆1-4米（Φ≥76mm，厚度≥3mm）;底法兰≥450*450,厚度≥16mm, 2、立杆与横臂采用法兰对接，全热镀锌，喷塑白色。 3、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 4、每套立杆垂直杆2.5M处应焊接一块用于螺丝固定抱杆机柜的连接钢板。 5、喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。 6、 每套臂应有一根热镀锌接地扁铁，采用16mm2裸铜线和杆件连接。 7、立杆结构及基础结构应达抗震6级、抗风力8级。 8、所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。 9、 需提供原厂生产产品证明材料。 |
| 18 | 抱杆或原装支架 | 37 | 根 | 1、全热镀锌，喷塑白色， 2、横臂上方加焊与臂长相等的摄像机滑槽。 3、1.5米以上横臂须有三角支撑。 |
| 19 | POE交换机 | 10 | 台 | 1. 8个PoE百兆电口+光电转换器 2. 支持IEEE 802.3at/af PoE供电 3. 支持≥250米远距离传输 4. 所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 5. 支持端口自动翻转 6. 存储转发交换模式 7. 支持MAC地址自动学习和优化 8. 智能缓存优化 |
| 20 | 地笼基础开挖(圆锥杆) | 32 | 个 | 地笼尺寸≥4*M20*1000对角350,基础开挖尺寸≥1.2*1.2*1.4, |
| 21 | 地笼基础开挖(L5-7) | 10 | 个 | 地笼尺寸≥6*M24*1200对角350,基础开挖尺寸≥1.4*1.4*1.6, |
| 22 | 地笼基础开挖(L9-11) | 1 | 个 | 地笼尺寸≥8*M27*1200对角400,基础开挖尺寸≥1.6*1.6*1.8, |
| 23 | 电源防雷器 | 14 | 个 | 标称放电电流：20KA（8/20uS）； 2、最大放大电流：40KA； 3、工作电压：AC220V； 4、最大持续运行电压：AC275V,需提供雷电防护装置测试机构出具的“型式试验报告”； 5、保护水平：≤1300V； 6、响应时间：≤25nS； 7、负载功率：串联1500W、并联无限制； 8、具有避雷效果与接地电阻无关的“等电位”功能，需提供等电位证明材料； |
| 24 | 电表申请 | 66 | 个 |  |
| 25 | 链路新增 | 63 | 条 | 根据现场实际要求调整带宽，保障视频流畅，租用时间5年，租用费用包含在本项目中。 |
| 26 | 外接取电预计 | 8600 | 米 | 市电引入电源线规格：RVV3*2.5国标 |
| 27 | 辅材 | 1 | 批 | 前端设备接入电源线规格：RVV3*1.0国标。 芯线规格：6类Cat6非屏蔽无氧铜双绞网线； 标准：所用材料符合RoHS要求，符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，23AWG ，LSZH(低烟无卤)防火等级，工作温度为-20~60℃ 线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，有撕裂绳； |

合同包三：2020年新建监控点明细表（乡镇包）

| 项次 | 所属辖区 | 点位名称 | 探头数 | 机型 | 杆件类型 | 设备箱 | 箱型号 | 补光灯 | 补光灯型号 | 光纤链路 | 市电 | 取电 | 破路 | 架空 | 网络3*1 | 经度 | 纬度 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏坊 | 306省道李沂村部 | 2 | 业主提供 | H6.5L5 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 30 | 开表 |  |  | 18 | 117 | 27 |  |  |
| 2 | 夏坊 | 鳌坑村路口 | 2 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 130 | 开表 | 10 |  | 16 | 117 | ### |  |  |
| 3 | 夏坊 | 夏坊信用社门口人像 | 2 | 人像 | L2.5 | 0 | 0 | 2 | 小 | 0 | 10 | 利旧 |  |  | 8 | 117 | 27 | 抱原监控杆 |  |
| 4 | 夏坊 | 夏坊圆盘1 | 2 | 大广角 | H3.5L2.5L2.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 0 | 90 | 开表 | 20 |  | 8 | 117 | 27 | 七字形横臂，原电信链路，电源重新下地 | 多出2个旧探头 |
|  | 夏坊 | 夏坊圆盘2 | 2 | 大广角 | H3.5L2.5L2.5 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 15 | 共用 | 10 |  | 8 | 117 | 27 | 七字形横臂 |  |
| 5 | 夏坊 | 老屋下杉鑫厂路段 | 2 | 双仓 | L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 20 | 开表 |  |  | 14 | 117 | 27 | 抱水利空杆 |  |
| 6 | 夏坊 | 老屋下公路站路口 | 3 | 双仓 | H6.5L3.5 | 1 | 智能箱 | 3 | 小 | 1 | 120 | 开表 |  | 90 | 14 | 117 | ### |  |  |
| 7 | 夏坊 | 老屋下学校河滨路口 | 2 | 双仓 | L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 100 | 开表 |  | 90 | 8 | #### | 27 | 抱电力杆 |  |
| 8 | 夏坊 | 夏坊学校楼顶AR | 1 | 业主提供 | AR锁墙杆 | 1 | 智能箱 | 0 |  | 0 | 80 | 共用河滨路口 |  |  | 5 | 117 | 27 | 五谷仙球机，监控整个夏坊河滨路 |  |
| 9 | 夏坊 | 沙坝上十字路口 | 1 | 双仓 | L1 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 80 | 开表 |  | 70 | 5 | 117 | 27 | 抱电力杆 |  |
| 10 | 夏坊 | 新屋下18—6号 | 2 | 双仓 | L2 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  |  | 12 | 117 | 27 | 锁墙 |  |
| 11 | 夏坊 | 新屋下小学路段 | 2 | 双仓 | L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 80 | 开表 |  | 30 | 13 | 117 | ### | 抱电信杆 |  |
| 12 | 夏坊 | 谌坊桥头机耕路口 | 1 | 双仓 | 三角盘支架 | 0 | 0 | 1 | 大 | 0 | 5 | 利旧 |  |  | 5 | 117 | 27 | 原杆加装 |  |
| 13 | 夏坊 | 夏坊新建村沙坝路口-村部方向 | 1 | 业主提供 | H6.5L2 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 40 | 开表 |  |  | 6 |  |  | 2019年看点 |  |
| 14 | 枫溪 | 华山村口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 140 | 开表 |  | 130 | 6 | 117 | 27 |  |  |
| 15 | 枫溪 | 枫溪安置房街道路段 | 2 | 双仓 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 90 | 开表 | 40 |  | 13 | 117 | 27 |  |  |
| 16 | 枫溪 | 枫溪安置房前门路段 | 2 | 人像 | 地装H1.5L2 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 50 | 0 | 10 |  | 11 | 117 | 27 | 共用链路 |  |
| 17 | 枫溪 | 枫溪加油站路口 | 1 | 业主提供+抓拍 | H6.5L6 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 250 | 开表 |  | 230 | 20 | 117 | 27 | 把小珩路口的2个抓拍机移至该处，小珩加一枪机 |  |
| 18 | 盖洋 | 盖洋南大路23号门口 | 2 | 双仓 | L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 |  | 20 | 11 | 117 | 26 | 抱光缆杆 |  |
| 19 | 盖洋 | 盖洋桥头烟草站路口 | 4 | 双仓 | H6.5L4L4 | 1 | 智能箱 | 4 | 小 | 1 | 180 | 开表 |  |  | 30 | 117 | 26 | 十字形横臂，对面桥下套管到该点位 |  |
| 20 | 盖洋 | 和谐苗木步道岔口 | 1 | 双仓 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 400 | 开表 |  | 350 | 7 | 117 | 26 |  |  |
| 21 | 盖洋 | 村头村桃支际下路口 | 1 | 业主提供 | L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 180 | 开表 |  | 150 | 7 | 117 | 26 | 抱光缆杆 |  |
| 22 | 盖洋 | 盖洋市场（民用全彩） | 4 | 全彩 | 定制吊装*4 | 2 | 普通小 | 0 |  | 1 | 200 | 开表 |  |  | 200 | 117 | 26 | 两个棚 |  |
| 23 | 盖洋 | 盖洋圆盘1 | 2 | 大广角 | H3.5L2L2 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 40 | 开表 | 20 |  | 8 | 117 | 26 | 七字形横臂电源下地 |  |
|  | 盖洋 | 盖洋圆盘2 | 2 | 大广角 | H3.5L2L2 | 1 | 普通小 | 2 | 小 | 0 | 20 | 0 | 10 |  | 8 | 117 | 26 | 七字形横臂电源下地 |  |
| 24 | 盖洋 | 汤家24号路口 | 2 | 双仓 | H6.5L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 30 | 开表 | 20 |  | 14 | 117 | 26 |  |  |
| 25 | 盖洋 | 汤家95号门口对面 | 2 | 双仓 | H6.5L3.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 80 | 开表 | 10 | 60 | 14 | 117 | ### |  |  |
| 26 | 盖洋 | 中学路口市场方向 | 1 | 双仓 | 三角盘支架 | 0 | 0 | 1 | 大 | 0 | 5 | 利旧 |  |  | 5 | 117 | 26 | 原杆加装 |  |
| 27 | 盖洋 | 308省道林地往连家山路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 50 | 开表 | 8 | 32 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 28 | 盖洋 | 308省道画桥桥头 | 2 | 业主提供 | H6.5L5 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 120 | 开表 |  | 110 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 29 | 盖洋 | 画桥桥头大坑方向 | 1 | 业主提供 | L1.5 | 0 | 普通小 | 1 | 小 | 0 | 30 | 利旧 |  |  | 5 | 117 | 26 | 抱光缆杆大坑方向 |  |
| 30 | 盖洋 | 桂林村新公路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 150 | 开表 |  | 140 | 8 | 117 | 26 | 村口方向 |  |
| 31 | 盖洋 | 葫芦形桂林老路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 0 | 130 | 利旧 | 120 |  | 8 | 117 | 26 | 利旧路口链路 |  |
| 32 | 盖洋 | 杨地村下坪主街 | 2 | 业主提供 | H6.5L5 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 30 | 开表 |  | 20 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 33 | 盖洋 | 常坪村石坑头将乐路口 | 2 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 100 | 开表 |  | 50 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 34 | 盖洋 | 姜坊村谢坑往横玢路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 80 | 开表 |  |  | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 35 | 盖洋 | 大陂主街 | 2 | 大广角 | L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 20 | 开表 |  | 12 | 8 | 117 | 26 | 抱电力杆 |  |
| 36 | 盖洋 | 大陂姜坊路口 | 1 | 大广角 | 三角盘支架 | 0 | 0 | 1 | 大 | 0 | 10 | 利旧 |  |  | 8 | 117 | 26 | 利旧新枪机朝街道、旧的朝姜坊 |  |
| 37 | 盖洋 | 衢地温庄交界路段 | 2 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 40 | 开表 | 10 | 10 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 38 | 盖洋 | 小蔗坑安置房桥头 | 2 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 100 | 开表 | 20 | 70 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 39 | 盖洋 | 308省道湖上路段 | 2 | 业主提供 | H6.5L6 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 220 | 开表 |  |  | 18 | 117 | 26 |  |  |
| 40 | 盖洋 | 盖洋大洋村-村部方向 | 1 | 业主提供 | H6.5L2 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 90 | 开表 |  |  | 10 |  |  | 2019年看点 |  |
| 41 | 盖洋 | 盖洋葫芦形-杨地路口 | 2 | 卡口 | 原有 | 0 | 0 | 2 | 爆闪灯 | 0 | 10 | 利旧 |  |  | 20 | 117 | 26 | 森林公安监控杆 |  |
|  | 盖洋 | 盖洋葫芦形-黄沙坑水库路口 | 2 | 卡口 | H6.5L7 | 1 | 智能箱大 | 4 | 爆闪灯2+补光灯2 | 0 | 90 | 利旧 | 80 |  | 20 | 117 | 26 | 加卡口后将森林公安一个枪机移改 | 2019年看点 |
| 42 | 胡坊 | 胡坊老街河厝往西坑路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L2 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 200 | 开表 | 30 | 150 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 43 | 胡坊 | 邮政局路段 | 2 | 双仓 | 锁墙3.5 | 0 | 0 | 2 | 大 | 0 | 60 | 开表 |  |  | 10 | 117 | 26 | 移改路口电信链路 |  |
| 44 | 胡坊 | 上圩往福西方向路口 | 2 | 业主提供 | L3 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 60 | 开表 |  | 50 | 8 | 117 | 26 | 抱光缆杆 |  |
| 45 | 胡坊 | 上圩葡萄园机耕路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 150 | 开表 | 10 | 130 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 46 | 胡坊 | 胡坊市场 | 2 | 人像 | 同全彩 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 100 | 开表 |  |  | 10 | 117 | 26 |  |  |
|  | 胡坊 | 胡坊市场全彩 | 8 | 全彩 | 特种定制4根*L1 | 3 | 普通小 |  |  | 0 | 100 | 同表 |  |  | 200 | 117 | 26 | 锁柱 |  |
| 47 | 胡坊 | 胡坊路口-高速方向 | 2 | 卡口 | H6.5L10 | 1 | 智能箱大 | 4 | 爆闪灯2+补光灯2 | 1 | 150 | 开表 |  |  | 30 |  |  | 2019年看点 |  |
|  | 胡坊 | 胡坊路口-高速方向 | 3 | 业主提供 | 三角盘支架 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 另在城区调整一个球机、一个枪机分别装在两根杆件上 |  |
|  | 胡坊 | 胡坊路口-胡坊路口方向 | 2 | 卡口 | H6.5L7 | 1 | 智能箱大 | 4 | 爆闪灯2+补光灯2 | 0 | 600 | 0 |  |  | 20 |  |  | 2019年看点 |  |
| 48 | 城关乡 | 原坊坳背路口 | 2 | 大广角1+业主提供1 | H6.5L7 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 180 | 开表 |  | 170 | 20 | 117 | ### |  |  |
| 49 | 城关乡 | 原坊通狮窠村路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 200 | 开表 |  | 190 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 50 | 城关乡 | 坳背通王坊路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 100 | 开表 |  | 90 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 51 | 城关乡 | 破溪桥头路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L2 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 50 | 开表 |  | 20 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 52 | 城关乡 | 大坪村部路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L2 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 300 | 开表 | 10 | 280 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 53 | 城关乡 | 下汴村口 | 1 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 60 | 开表 | 10 | 40 | 8 | #### | 26 |  |  |
| 54 | 夏阳乡 | 溪边村倒马岭路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 0 | 80 | 0 | 10 | 60 | 8 | 118 | 26 | 光纤利旧 |  |
| 55 | 夏阳乡 | 良村三珩往新坊路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 150 | 开表 | 30 | 110 | 8 | 118 | 26 |  |  |
| 56 | 夏阳乡 | 御帘村口 | 2 | 大广角1+双仓1 | H4.5L1.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 600 | 开表 | 200 |  | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 57 | 夏阳乡 | 夏阳粮站路口 | 1 | 业主提供+抓拍 | H6.5L5 | 1 | 智能箱大 | 2 | 大 | 1 | 50 | 开表 | 30 |  | 8 | 117 | 26 | 把车站路口2个抓拍移至此处 |  |
| 58 | 夏阳乡 | 老墟坪113号路段 | 2 | 大广角1+双仓1 | L2 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 30 | 开表 |  |  | 5 | #### | 26 |  |  |
| 59 | 夏阳乡 | 夏阳市场人像 | 2 | 人像 | 吊装*2 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 1 | 50 | 开表 |  |  | 10 | #### | 26 | 光纤及光收发自备 |  |
|  | 夏阳乡 | 夏阳市场全彩 | 20 | 全彩 | 原装支架 | 4 | 普通小 | 0 |  | 0 | 200 | 0 |  |  | 400 | #### | 26 | 二楼2、小路3其余约15个 |  |
| 60 | 夏阳乡 | 夏阳信用社主街 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 20 | 开表 |  | 20 | 5 | 117 | 26 | 抱电杆 |  |
| 61 | 夏阳乡 | 夏阳牛岭村三叉路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 80 | 开表 |  |  | 10 |  |  | 2019备选点 |  |
| 62 | 沙溪乡 | 碧州王力村口 | 1 | 业主提供 | L2.5 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 40 | 开表 |  | 40 | 5 | 117 | 26 | 抱电力杆 |  |
| 63 | 沙溪乡 | 沙溪村116号路段 | 2 | 双仓 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 70 | 开表 | 10 | 60 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 64 | 沙溪乡 | 沙溪牛佰岭38号路口 | 4 | 双仓 | H6.5L6L4 | 1 | 智能箱大 | 4 | 大 | 1 | 50 | 开表 |  |  | 15 | 117 | 26 |  |  |
| 65 | 沙溪乡 | 沙溪安置房路段 | 2 | 双仓 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 60 | 开表 |  | 50 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 66 | 沙溪乡 | 沙溪市场1 | 8 | 全彩 | 锁墙 | 2 | 智能箱+普通小 | 0 |  | 1 | 200 | 开表 |  |  | 200 | #### | 26 |  |  |
| 67 | 沙溪乡 | 沙溪室外市场 | 1 | 大广角 | L1 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 50 | 开表 |  |  | 5 | #### | 26 |  |  |
| 68 | 瀚仙镇 | 洋龙洞上路口 | 2 | 业主提供 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 3 | 大 | 1 | 70 | 开表 |  | 50 | 15 | 117 | 26 |  |  |
|  | 瀚仙镇 | 洋龙洞上路口抱杆 | 1 | 业主提供 | L3 | 1 | 普通小 |  | 大 | 0 | 20 |  |  | 20 | 10 | 117 | 26 |  |  |
| 69 | 瀚仙镇 | 杨坊村洋龙方向 | 1 | 业主提供 | L1.5 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 60 | 开表 |  | 50 | 10 | 117 | 26 | 抱电信杆 |  |
| 70 | 瀚仙镇 | 连厝村养鳗场路口 | 1 | 业主提供 | H6.5L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 120 | 开表 |  | 110 | 8 | 117 | 26 |  |  |
| 71 | 瀚仙镇 | 石珩中心路56号门口 | 3 | 双仓 | L4L1 | 1 | 智能箱 | 3 | 大 | 1 | 15 | 开表 |  | 5 | 8 | 117 | 26 | 抱电杆 |  |
| 72 | 瀚仙镇 | 石珩中心路12号门口 | 2 | 双仓 | L2.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 20 | 开表 |  | 10 | 8 | #### | 26 | 抱电力杆 |  |
| 73 | 瀚仙镇 | 石珩中心路村部路口 | 2 | 双仓 | L2.5 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 1 | 50 | 开表 |  | 40 | 8 | 117 | ### | 抱光缆杆 |  |
| 74 | 瀚仙镇 | 中心路牌楼 | 2 | 双仓 | 三角盘支架 | 1 | 智能箱 | 2 | 大 | 0 | 10 | 利旧 |  |  | 10 | 117 | 26 | 利用村部原有链路，将图像传回 |  |
| 75 | 瀚仙镇 | 石珩河滨烽林厂路口 | 1 | 大广角 | H6.5L4 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 120 | 开表 | 40 | 60 | 15 | 117 | 26 |  |  |
| 76 | 瀚仙镇 | 烽林厂后门 | 2 | 双仓 | L4 | 1 | 智能箱 | 2 | 小 | 0 | 10 | 开表 |  | 0 | 10 | 117 | 26 | 抱电力杆利用村部原有链路，将图像传回 |  |
| 77 | 瀚仙镇 | 沙坊桥头 | 1 | 业主提供 | L3 | 1 | 智能箱 | 1 | 大 | 1 | 200 | 开表 |  | 190 | 8 | 117 | 26 | 抱光缆杆 |  |
| 78 | 设备 | POE交换机 | 10 | 交换机 | 民用摄像机使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇包共涉及77个点位179个摄像头新增或需安装（其中夏阳车站路口、枫溪小珩路口共4个抓拍机统计在备注栏），其中新增摄像机124台：分别为大广角摄像机16台、双仓52台、抓拍机新增8台、新增人像摄像机8台、新增民用全彩摄像机40台；移装抓拍机4台、其余51台普通摄像机由业主提供需安装；新增各类杆件86根，其中H6.5M杆件43根（10M八角杆1根、5-7M八角杆10根、4M以下各类圆锥杆32根），4.5M以下需地装的小区杆或定制杆6根，各类锁墙或抱杆横臂37根，其余为原装支架或三角盘支架安装；新增各类设备箱84个，其中八角杆智能大箱11个、圆锥杆以下智能箱59个、普通小设备箱14个；新增各类补光灯140个，其中大功率补光灯94个、小功率补光灯38个、爆闪灯8个；链路新增63条；电源预估8600M（含设备安装电源）、网线预估1900M；8口poe交换机10台。 |

合同包四：视频监控设备（监理包）

（一）技术要求

（一）监理服务范围

对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。全程监督项目实施方制定、实施建设方案，总体实施方案的质量把关。对建设过程中需求变更的协助采购人进行总体把握和评估，以确保满足采购人使用要求；协调项目实施方和采购人，确保建设工作顺利进行。参与项目软硬件系统集成、安装调试、系统测试单元、集成测试、培训、试运行和系统验收、系统移交、相关各类项目会议的组织、记录、项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；协助招标单位对项目各方的工作协调、督办等，针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议。具体内容包括：

1.1项目组织及技术总体方案的把关

协助硬件供货单位、项目建设单位、系统集成单位、项目采购人方，共同审核和确认承建单位的技术实施方案，确保技术实施方案符合项目总体设计的要求；

审核和确认承建单位的总体设计方案；

审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

审核和确认承建单位的组织和实施方案，和应标人提交的《项目计划》；

审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

审核和确认承建单位的测试计划；

审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

审核和确认承建单位的安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等。

辅助采购人单位与承建单位之间的工作协调安排；主持协商计划变更，调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案；

1.2项目质量控制

系统集成质量的控制

系统集成方案的审核和确认；

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

在对本次项目建设详细了解的基础上，协助项目设 计单位、系统集成单位和采购人单位，系统试运行进行把关；

对承建单位的开发质量进行审核；

对开发文档进行移交验收；

硬件使用和软件应用培训的质量控制

审核确认承建单位的培训计划；

检查并监督实施方承诺的人员技术培训计划落实情况，并征求用户的反馈意见；

审核确认承建单位的培训总结报告。

在维护期内定期或不定期对项目进行质量检查，督促实施方按合同要求进行维护

1.3项目进度控制

按照预定计划对建设进度进行有效控制；

审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

1.4 项目投资控制

按照合同对投资总额进行有效控制；通过对项目实施中的方案及设 计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

1.5项目合同管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

1.6信息管理/项目文档管理

帮助采购人制定系统运行管理制度；

做好监理日记及项目大事记；

做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

管理好实施期间的各类技术文档；

项目周报；

监理建议书；

监理通知；

各种会议纪要；

阶段性项目总结；

保管各承建方提交的技术文档。

1.7项目建设的协调

辅助采购人方协调项目各共建部门之间的工作关系；

辅助采购人方协调项目各承建部门之间的工作关系；

辅助采购人方协调项目建设过程中发生的各类纠纷和问题；

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

项目现场会；

项目监理交底会；

项目周例会；

项目监理协调会；

项目专题讨论会；

项目专家论证会；

项目阶段工作总结会；

项目问题通报会；

项目阶段及最终验收会。

1.8项目安全的管理

负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

1.9项目知识产权的管理

对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制；负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证采购人方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为；

2、监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

不收受被监理单位的任何礼金。

不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

坚持科学的态度和实事求是的原则。

在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

不泄漏所监理的项目需保密的事项。

3、监理服务遵照的依据

国家信息产业部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

采购人与项目承建单位签订的合同；

采购人与监理单位签订的监理合同；

有关国家、省、市技术规范和标准。

4、监理工作验收的范围

监理服务内容的验收；

监理文档的验收；

监理人员工作量（出勤情况）验收。

编写监理总结报告，向采购人提交监理文档。

5、项目测试及管理信息系统要求

配合采购人选择应用软件测试单位，对项目进行必要的测试，并审核测试单位提供测试报告。

6、 投标人具有信息系统工程监理乙级及以上资质。（并提供相关证书）

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 投标人总监理工程师具备信息系统监理师证书、注册咨询工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全工程师（CISP）、IT审计师、PMP（项目管理专业人士资格认证）证书资质 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 专业监理工程师同时具备信息系统监理师证书和数据库系统工程师资质 |  |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路1201号 
2、交付时间：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
3、交付条件：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 质量合格，无任何瑕疵，试运行一个月后无出现任何问题，予以验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后十个工作日内付40％合同款， |
| 2 | 55 | 终验后十个工作日内付55％合同款， |
| 3 | 5 | 余款5％三年质保期满无质量问题后一次性付清。 |

包：2
1、交付地点：福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路1201号 
2、交付时间：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
3、交付条件：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 质量合格，无任何瑕疵，试运行一个月后无出现任何问题，予以验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后十个工作日内付40％合同款 |
| 2 | 55 | ，终验后十个工作日内付55％合同款， |
| 3 | 5 | 余款5％三年质保期满无质量问题后一次性付清。 |

包：3
1、交付地点：福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路1201号 
2、交付时间：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
3、交付条件：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 质量合格，无任何瑕疵，试运行一个月后无出现任何问题，予以验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后十个工作日内付40％合同款 |
| 2 | 55 | ，终验后十个工作日内付55％合同款， |
| 3 | 5 | 余款5％三年质保期满无质量问题后一次性付清。 |

包：4
1、交付地点：福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路1201号 
2、交付时间：根据本项目实施进度，至项目终验并提交终验报告后结束。
3、交付条件：工期:根据本项目实施进度，至项目终验并提交终验报告后结束。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 项目通过初验收合格之日起10个工作日内支付合同价款的60%。 |
| 2 | 40 | 项目终验收完成后，10个工作日内支付本项目合同款项的40% |

合同包一、合同包二、合同包三其他相关要求：

（一）设备、材料及工程量清单

本工程属交钥匙工程，在没有增加工程需求的情况下，工程总价不予增补。

（二）线缆、管道、杆件安装要求

1、所有线缆的敷设应按相关规范和标准施工，确保管道有足够空间敷设线缆；

2、所有线缆应敷设在管道内，线缆的敷设应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力挤压和损伤；

3、在安排线缆路线时，必须考虑线缆的最小弯曲半径，线缆的排列应避免交叉；

4、 除非已进入设备机壳内，所有线缆必须放置于线管内，不得外露，设备的线缆接口处应按规范做好保护，防止线缆损伤；

5、信号线不得在中间有接头，不同规格的信号线连接时，接头应放在手井内或接线盒内，按规范做好接头保护，并在图纸中注明；

6、所有设备端口都应使用标签予以标识，所有前端设备须以标签加以标识，并清楚地表明其位置；

7、杆件安装要求：各部件对接处应平齐，间隙均匀一致。设施所有需用螺栓固定的部位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则以尽量减少螺栓对设施整体效果的影响为原则，螺栓头部需涂刷与外面同色油漆；平整度变化：测量任何一点表面坡度，每米不超过2.6mm，安装完毕应使立柱垂直，挑臂水平。

（三）交货方式

1、交货时间：本项目所有设备必须在合同签订生效后一个月内到货，在签订合同后90个工作日内完工，完工后满足招标要求的方可组织验收。

2、交货地点：明溪县公安局规定地点

3、现场交货：货物到达业主现场后，由业主、监理进行基本质量和数量检验，合格即为现场交货。所有设备、部件、材料均须是原厂原包装的正品，进场报验时中标方须提供主要设备材料采购厂家的来源证明书（注明采购产品的品名、型号规格、技术参数和要求、有序列号的设备须注明序列号）。不能提供或缺漏提供以上主要设备材料采购厂家来源证明书的，采购人可完全满足招标文件要求视中标供货商不能履行政府采购合同，即终止合同，中标方无条件退场，并不予退还已实施项目材料，由此给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、最终交货：设备安装调试结束，现场验收合格并经正常使用30个工作日视为最终验收合格日，即为最终交货日。

5、 最终验收前所有各项费用均由中标方承担。

（四）安装调试

1、由中标方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付采购方使用。中标方应严格按照投标文件中提供的安装调试施工组织设 计方案和进度计划表进行施工组织。

2、中标方负责组织专业技术人员进行货物调试，采购方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（五）技术培训

中标方应在系统安装、试运行期间为业主技术人员和操作人员进行现场培训，提供中文操作、维修手册，使受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

（六）验收

1、验收标准

所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

2、验收程序和方法

2.1出厂检验

中标方在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，投标方应随同货物出具产地证 书、出厂检验报告和产品质量合格证等。结果必须符合国家有关行业规定的验收标准的要求。

2.2 中标方自检

货物在安装地安装完毕后，要求中标方对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购方提供自检记录。

2.3验收与最终验收

中标方自检后，中标方与采购方按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购方使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。

3、竣工验收时应提供以下资料:系统图；设备布置及管线平面图；完整的设备材料详细清单；设备产品说明书；技术、操作和维护手册；设备及系统测试记录。

4、货物最终验收后三个月内如发现货物质量问题，中标方应在24小时内无条件免费更换货物。

5、中标方在采购方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标方承担（并入投标报价内）。

（七）售后及服务要求

1、 售后及服务要求：

1.1免费送货上门、安装、调试；

1.2中标方接到系统或设备出现故障的通知时须迅速作出响应，保证能在24小时内到现场维护，72小时内无法修复的，应提供代用设备供业主方使用。

2.2质保期：提供为期3年的免费保修服务。质保期从项目通过验收之日起计算，在质保期内由于产品本身质量或施工质量原因造成的任何损伤和损坏中标人须免费负责修理或更换；若设备、构件、部件等损坏或大面积锈蚀的，中标人须免费负责更换；质保维护包含日常巡检、每半年一次的定期检查、调校、清洁等措施。

2.3质量保修期后的服务要求：质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供2年的免费日常维护服务，包含每半年一次的定期检查、调校、清洁等措施；在保修期内由于产品质量问题需要维修或更换的，中标人可收取适当零部件及材料费，不得另外加收维修、调试及差旅等其他费用。

2.4 投标人必须承诺保证供货并办理相关手续及承担相应费用。

2.5投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（八）违约责任

中标供货方在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用，按合同总额的5%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金；超过15天，按合同的20%付给采购人逾期违约金；超过30天，按合同总额的30%支付给采购人逾期违约金.

（九）其他要求

1、本项目不统一组织踏勘项目现场。投标人如有需要，请自行与采购单位联系了解情况并自行踏勘现场，招标采购单位视同投标人完全明了施工现场环境和施工条件。

2、中标通知书发出之日起30日内，中标候选人必须与采购单位签订采购合同，如逾期不签合同视为其违约，取消其中标资格并没收投标保证金。

合同包四其他相关要求：

（一）保密要求

（1）合同双方的任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要从对方所获得的、有关对方和或属于对方的秘密信息，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

（2）任何一方因为本工程需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事先予以声明。

（3）上述商业秘密信息的获取方只能将该信息用于服务于本工程，而且只能由相应的工程技术人员使用。

（4）获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由对方的书面许可，或该信息已被对方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘密应当永久不得对外透露。

（5）中标人承担保密义务和责任，中标人要与建设单位签署保密协议。工期:根据本项目实施进度，至项目终验并提交终验报告后结束。

(二）工期:根据本项目实施进度，至项目终验并提交终验报告后结束。

（三）违约条款

中标供货方在规定时间内不能按时交付采购人使用，按合同总额的5%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金；超过15天，按合同总额的20%支付给采购人逾期违约金；延期超过30天，按合同总额的30%支付给采购人逾期违约金.

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                     乙方：

住所：                     住所：

单位负责人：                  单位负责人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系方法：                   联系方法：

开户银行：                   开户银行：

账号：                     账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件