明环评明函〔2022〕6号

三明市生态环境局关于批准明溪县工程渣土和拆除垃圾填埋场工程（明溪县建筑垃圾消纳场）项目环境影响报告表的函

明溪县住房和城乡建设局：

你单位报送的《明溪县工程渣土和拆除垃圾填埋场工程（明溪县建筑垃圾消纳场）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2022年8月19日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2022年8月26日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

一、该项目位于福建省明溪县殡仪馆南侧，建设规模为建设工程渣土填埋场18497.083m2，堆填库容9.13万m3；拆除垃圾填埋13457.717m2，堆填库容8.80万m3。报告表相关内容表明，该项目已通过明溪县发展和改革局审批（明发改审﹝2020﹞29号），符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目环境防护距离为厂房边界外50m范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。填埋作业卸车扬尘、填埋场堆存扬尘及运输车辆起尘，通过洒水车洒水降尘。垃圾大物料破碎粉尘通过雾炮系统除尘处理后无组织排放。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统。生活污水经化粪池预处理后排入收集沉淀池。车辆设备冲洗废水及场区雨水淋滤水等废水经厂内收集沉淀池预处理后，通过污水抽排管抽至明溪县工业污水处理厂进一步处理。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。固体废物应尽量进行综合利用，最大限度地减少最终处置量。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制。根据本场地工程地质和水文地质条件，项目拆除垃圾填埋场应采用人工合成复合（HDPE膜+GCL）防渗处理。设置地下水监控井，落实地下水污染监控计划和风险防范措施，避免地下水环境造成污染。

（六）强化环境风险防范和应急措施。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（九）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2022年9月5日

- 抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、福建省盛钦辉环保科技有限公司。