三明市生态环境局

明环评明函〔2024〕4号

三明市生态环境局关于批准国网福建省电力有限公司三明供电公司三明明溪王桥110千伏

变电站主变增容（1号主变）工程

环境影响报告表的函

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你单位报送的《三明明溪王桥110千伏变电站主变增容（1号主变）工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年1月22日受理该报告表的审批申请，在明溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年2月5日在明溪县政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

- 该项目位于三明市明溪县城关乡,属于扩建项目。建设规模为拆除站内原有1号主变（16MVA），更换为容量为31.5MVA的主变，原主变做退役处理；新增电容器组1×3.6Mvar；拆除原有事故油池，原位新建一座25m3的事故油池。报告表相关内容表明，该项目符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）相关要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你单位取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格控制施工占地，加强施工期环境保护管理，落实各项生态保护和污染防治措施。施工期生产废水需循环使用或综合利用，不得外排；有效控制施工扬尘，降低对周围大气环境的影响。

（二）运营期加强设备日常管理和维护，同时加强对工作人员进行有关电磁环境知识的培训，加强宣传教育。工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。对于废铅蓄电池、废变压器油和事故废油等危险废物应收集交由有资质的单位处置。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范要求建设事故油池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市明溪生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2024年2月18日

抄送：三明市明溪生态环境保护综合执法大队、武汉网绿环境技术咨询有限公司。