附件

明溪县工业集中区10kV专线（220kV大焦变出线）概算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其它费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  | 2133.13 |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面植被 | 5.67 |  | 0.57 |  | 6.23 |
| 2 | 土方开挖 | 79.88 |  | 0.00 |  | 79.88 |
| （二） | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环网箱 |  | 22.99 | 2.79 |  | 25.78 |
| 2 | 电力电缆敷设 |  | 477.81 | 36.22 |  | 514.03 |
| （三） | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环网柜基础 | 0.71 |  | 0.44 |  | 1.15 |
| 2 | 电缆井 | 101.78 |  | 87.91 |  | 189.69 |
| 3 | 接地敷设 | 17.58 |  | 12.41 |  | 29.99 |
| 4 | 电缆保护管 | 131.58 |  | 324.42 |  | 456.00 |
| 6 | 电缆沟 | 328.49 |  | 287.92 |  | 616.41 |
| 7 | 顶管 | 185.94 |  | 28.03 |  | 213.98 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 226.60 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 34.80 | 34.80 |
| 2 | 监理费用 |  |  |  | 63.96 | 63.96 |
| 3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 22.84 | 22.84 |
| 4 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 5 | 勘察设计费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 7.50 | 7.50 |
| 7 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 2.10 | 2.10 |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 13.40 | 13.40 |
| 9 | 青苗赔偿费 |  |  |  | 20 | 20 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 63.99 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 63.99 | 63.99 |
| 四 | 工程总投资 | 851.62 | 500.80 | 780.71 | 290.59 | 2423.72 |